|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ΑΡ.ΠΡΩΤ.:** | 5352 Β3 |
|  | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: | 07/03/2018 |
| **ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ**ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ |  |

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ**

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΧΛΙΩΝ ΑΜΜΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΕΣΧΑΡΑΣ** στις Ε.Ε.Λ.

Δέσμευση: **273**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ** | **ΔΕΥΑΠ**  ΥΠΗΡ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ |
| **ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ****(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)** | ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ |
| **ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ** | ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ |
| **ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** |  **16/03/2018** |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ** | **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΧΛΙΩΝ ΑΜΜΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΕΣΧΑΡΑΣ** στις Ε.Ε.Λ. |
| **CPV** | 50530000-9 |
| **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | Τεμάχια 3 |
| **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)** | **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΧΛΙΩΝ ΑΜΜΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΕΣΧΑΡΑΣ.** **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.** |
|  |  |
| **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | 60 ΗΜΕΡΕΣ |
| **Κ.Α.Ε ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ** | 62.07.002.011 |
| **ΑΔΑ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΛΗΨ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ** | 6ΧΘΣΟΡΑΣ-ΟΦΑ |
| **ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ** | 18REQ002764848 |
| **ΑΔΑΜ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΛΗΨ. ΥΠΟΧΡΕΩΣ** | 18REQ002765000 |
| **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)** | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την αντικατάσταση "πλαστικής" επένδυσης σε τρείς  κοχλίες μεταφοράς άμμου και εσχαρισμάτων στον Βιολογικό.

Οι δύο μεταφορικοί κοχλίες είναι μήκους  6 μέτρων και διαμέτρου Φ350 και ο ένας είναι μήκους 4 μέτρων και διαμέτρου Φ250.

Το "πλαστικό" υλικό επένδυσης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι κατάλληλης αντοχής για τριβή με άμμο. Πολυαιθυλένιο υψηλού Μοριακού Βάρους, τουλάχιστον 1000 και πάχους 8 χιλ., (θα προσκομισθεί πιστοποίηση ή βεβαίωση του προμηθευτή).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του βιολογικού για να εκτιμήσουν τις λεπτομέρειες των εργασιών.

 Οι εργασίες θα γίνουν επι τόπου των εγκαταστάσεων στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, (3 έως 4 ώρες/τεμ.).

Προσφορές από προμηθευτές που δεν θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του βιολογικού για ενημέρωση, δεν θα γίνουν αποδεκτές. (Υπεύθυνη Δήλωση επίσκεψης).

Οικονομικές προσφορές μεχρόνο παράδοσης μπορούν να υποβληθούν έως  **16/03/2018** στο Πρωτόκολλο - Γραφείο Προμηθειών σε κλειστούς φακέλους.

**Παράδοση στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός)-ΔΕΥΑ Πάτρας, Παραλία Πατρών-Κόκκινος Μύλος, χωρίς χρέωση μεταφορικών στην ΔΕΥΑΠ.**

**Απαιτούνται με ποινή αποκλεισμού να υποβληθούν με την προσφορά, ποινικό μητρώο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.**

**Πληρωμή: επί πιστώσει**

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133, Α. Παπαδόπουλος

|  |  |
| --- | --- |
| **Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ** | **Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ** |